ООО «Предикта»

Программное обеспечение «Система интеллектуального мониторинга производственного оборудования «Predicta Smart monitoring». Серверная версия.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	3

1.1 Область применения	3

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО	4

2.1 Перечень функциональных возможностей	4

2.2 Рассчитываемые параметры вибродиагностики	5

2.3 Рассчитываемые параметры сети	6

2.4 Рассчитываемые параметры температуры	7

2.5 Рассчитываемые параметры давления	7

ВВЕДЕНИЕ

Область применения

Программное обеспечение «Система интеллектуального мониторинга производственного оборудования «Predicta Smart monitoring» Серверная версия (далее система PSM.Server) применяется для мониторинга работы производственного оборудования: электрических двигателей, редукторов, насосов, вентиляторов, доменных печей и т.д. Система PSM.Server предназначена для снижения риска аварийных ситуаций и простоев электрического и механического оборудования, а также сложных промышленных объектов за счет раннего диагностирования дефектов, оценки степени износа, формирования предиктивных оценок технического состояния критических узлов оборудования. Система PSM.Server является самостоятельным программным обеспечением и может использоваться без клиентского приложения PSM.Web посредством REST API и интеграции с внешними информационными системами.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО

  - Перечень функциональных возможностей

Система PSM.Server предназначена для реализации следующих функций:

сбор и хранение данных от диагностируемого оборудования (температура, вибрация, магнитное поле и т.д. в зависимости от типа используемых модулей мониторинга), эксплуатационных данных модулей мониторинга и сетевых шлюзов;

математическая обработка и анализ данных по вибрации в контролируемых точках;

предиктивный анализ состояния диагностируемого оборудования;

анализ трендов состояния вибрации в контролируемых точках с выработкой сообщений о необходимости проведения дополнительных контрольных мероприятий;

ведение архива технологических событий и аварий;

ведение журнала всех событий системы.

Система PSM.Server поддерживает работу со следующими IOT-устройствами:

- Модуль ММ-101.2

- Модуль ММ-103.2

- Модуль ММ-103.3

- Модуль ММ-103.4

- Модуль ММ-105.2

- Модуль ММ-104.4

- Модуль МО-421.1

- Модуль ШС-218.1

- Модуль ШС-219.3

Список поддерживаемых типов модулей в дальнейшем может быть расширен.

  - Рассчитываемые параметры вибродиагностики

2.2.1 Перечень статистических параметров вибродиагностики, доступных для измерения и расчета в системе PSM.Server:

виброперемещение, коэффициент асимметрии;

виброперемещение, коэффициент эксцесса;

виброперемещение, пик – пик;

виброперемещение, среднее значение;

виброперемещение, стандартное отклонение;

виброскорость, СКЗ в полосе от 10 до 1000 Гц;

виброскорость, СКЗ в полосе от 65 до 300 Гц;

виброскорость, СКЗ в полосе от 2 до 65 Гц;

виброскорость, СКЗ во всей полосе сигнала;

виброскорость, коэффициент асимметрии;

виброскорость, коэффициент эксцесса;

виброскорость, пик – фактор;

виброскорость, пик – пик;

виброскорость, среднее значение;

виброскорость, стандартное отклонение;

виброускорение, СКЗ в полосе от 500 до 2500 Гц;

виброускорение, СКЗ в полосе от 2500 до 5000 Гц;

виброускорение, СКЗ во всей полосе сигнала;

виброускорение, коэффициент асимметрии;

виброускорение, коэффициент эксцесса;

виброускорение, пик – фактор;

виброускорение, пик – пик;

виброускорение, среднее значение;

виброускорение, стандартное отклонение.

- 2.2.2 На основании анализа полученных параметров вибрации система PSM способна рассчитывать следующие показатели:

амплитуда первой роторной частоты;

амплитуда второй роторной частоты;

амплитуда третьей роторной частоты;

дисбаланс;

частота вращения ротора;

амплитуда биения внешней обоймы подшипника;

амплитуда биения внутренней обоймы подшипника;

амплитуда биения тел качения подшипника;

амплитуда биения сепаратора подшипника.

  - Рассчитываемые параметры сети

- 2.3.1 На основании анализа полученных от датчиков тока и напряжения параметров система PSM.Server способна рассчитывать следующие показатели:

значение затянутого пуска двигателя;

значение напряжения ниже заданного порога;

значение напряжения ротора по фазам;

значение нарушения чередования фаз;

значение обрыва фазы;

значение перекоса фазы (значение смещения нейтрали);

значение сетевого напряжения по фазе (A);

значение сетевого напряжения по фазе (B);

значение сетевого напряжения по фазе (C);

значение тока выше заданного порога;

значение тока ротора по фазам;

значение тока статора по фазам;

линейное напряжение (AB);

линейное напряжение (BC);

линейное напряжение (CA);

суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного напряжения (A);

суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного напряжения (B);

- - суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного напряже ния (C);

- - суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного тока (A);

- - суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного тока (B);

- - суммарный коэффициент гармонических составляющих фазного тока (C).

  - Рассчитываемые параметры температуры

- На основании анализа полученных от датчиков температуры параметров система PSM.Server способна рассчитывать показатель температуры контрольной точки (корпус, подшипник и т.п.).

  - Рассчитываемые параметры давления

- На основании анализа полученных от датчиков давления параметров система PSM.Server способна рассчитывать показатель избыточного давления рабочей среды (жидкость, газ).

- Адаптация работы системы PSM.Server обеспечивается подбором комплекта IOT-устройств (модулей мониторинга и сетевых шлюзов) под конкретные задачи с последующей разработкой пакета проектной документации, описывающей места установки и технические требования к монтажу. На рисунке 1 представлены пример конфигурации модулей, применимые к наиболее типовым видам диагностируемого оборудования.

- Рисунок 1 – Пример конфигурации технических средств