ООО «Предикта»

Программное обеспечение для удаленного подключения к «Системе интеллектуального мониторинга «Predicta Smart monitoring». Web версия.

Описание функциональных характеристик программного обеспечения

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	3

1.1 Область применения	3

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО	4

2.1 Перечень функциональных возможностей	4

3 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ	5

3.1 Требования к программному обеспечению сервера	5

3.2 Требования к серверному оборудованию	5

3.3 Требования к клиентскому оборудованию	5

ВВЕДЕНИЕ

Область применения

Программное обеспечение для удаленного подключения к «Системе интеллектуального мониторинга «Predicta Smart monitoring». Web версия (далее PSM.Web) применяется для мониторинга работы производственного оборудования: электрических двигателей, редукторов, насосов, вентиляторов, доменных печей и т.д.

ПО PSM.Web предназначено отображения аварийных ситуаций и простоев электрического и механического оборудования, а также сложных промышленных объектов за счет раннего диагностирования дефектов, оценки степени износа, формирования предиктивных оценок технического состояния критических узлов оборудования.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО

  - Перечень функциональных возможностей

ПО PSM.Web предназначено для реализации следующих функций:

аутентификация и авторизация

управление пользователями, настройка доступа к контролируемому оборудованию;

редактирование настроек объекта, агрегатов, модулей, изменение пороговых значений рассчитываемых параметров;

графическое представление объекта, входящих в его состав агрегатов, подключенных модулей;

отображение результатов предиктивного анализа состояния диагностируемого оборудования;

анализ трендов состояния вибрации в контролируемых точках с выработкой сообщений о необходимости проведения дополнительных контрольных мероприятий;

web-визуализация на автоматизированном рабочем месте (далее − АРМ), данных состояния контролируемого оборудования, эксплуатационных данных модулей мониторинга вибрации и сетевых шлюзов, а также результатов математической обработки данных, включая индикацию нештатной работы оборудования и предаварийных/аварийных ситуаций, с реализацией функции цветовой и звуковой индикации зон контроля;

отображение архива технологических событий и аварий;

отображение журнала всех событий системы;

экспорт данных и отчетов в формате .pdf;

отображение статуса серверных компонентов.

- При установленном ssl сертификате все передаваемые данные зашифрованы.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

  - Требования к программному обеспечению сервера

Для работы ПО необходимо наличие ОС Ubuntu Server 20.04+ LTS, поддерживается ядро Linux 5.4+, архитектура x86_64 (amd64).

Для работы клиентского программного обеспечения для удалённого подключения и визуализации данных, на сервере необходимо наличие установленного веб-сервера Apache версии 2.4.41 или новее.

Для работы с сертификатами безопасности требуется наличие OpenSSL 1.1.1+.

  - Требования к серверному оборудованию

Ниже представлена таблица с минимальными и рекомендуемыми требованиями к вычислительным ресурсам.

Таблица 1 –  Требования к серверному оборудованию

| Параметр | Минимальные требования | Рекомендуемые требования |
| --- | --- | --- |
| Процессор | 8 ядер, 2.5 ГГц | 16 ядер, 3.0 ГГц и выше |
| Оперативная память | 16 ГБ | 32-64 ГБ и выше |
| Жесткий диск | 500 ГБ | 1 ТБ + |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/с | 10 Гбит/с |

Сетевая конфигурация сервера требует наличие статического ip адреса.

  - Требования к клиентскому оборудованию

Основные требования представлены в таблице 2

Таблица 2 –  Требования к клиентскому оборудованию

| Параметр | Минимальные требования | Рекомендуемые требования |
| --- | --- | --- |
| Процессор | 2 ядра, 1.5 ГГц | 4 ядра, 2.0 ГГц и выше |
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 ГБ и выше |
| Разрешение экрана | 1280×720 | 1920×1080 и выше |
| Сетевой интерфейс | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с и выше |